## Feuille 1
Id | Réf. | Libellé | Type | En vente | En achat | Description | URL publique | Nomenclature douanière ou Code SH | ID pays | Code comptable (vente) | Code comptable (vente intra-communautaire) | Code comptable (vente à l'export) | Code comptable (achat) | Code comptable (achat intra-communautaire) | Code comptable (achat import) | Note (privée) | Note (publique) | Prix quantite min | Unité de poids | Longueur | Unité de Longueur | Largeur | Unité de Largeur | Hauteur | Unité de Hauteur | Surface | Unité de surface | Volume | Unité de volume | Durée | Nature du produit (matière première/produit fabriqué) | Base de prix | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC | Min. prix de vente (hors taxe) | Prix de vente min. (TTC) | Taux TVA | Date création | Date modification | Prix de revient | Entrepôt par défaut | ManageLotSerial | Stock | Limite stock pour alerte | Stock désiré optimal | Prix moyen pondéré (PMP) | Fournisseur | Réf. produit fournisseur | Qté achat minimum | Remise pour cette qté. | Prix d'achat | Délai de livraison en jours
5 | ITE 10 | Appuis de fenetre 3*0.70m | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 18 |  | 3 |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 1 | HT | 14.9 | 17.88 | 0 | 0 | 20 | 2024-10-12 09:20 |  |  | 01 |  | 0 | 15 | 50 | 10 | SENA BB | BAV | 1 | 0% | 18
10 | ITE 11 | Baguette d'angle | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 1.2 |  | 10 |  | 15 |  |  |  | 150 | [5 empty] | HT | 1.298 | 1.5576 | 0 | 0 | 20 | 2024-10-12 09:20 |  |  |  |  | 0 | 5 |  | 60 | SENA BB | Sena BB Cornières entoilées 10x15 L2,50m (50 pièces) GDBM | 1 | 0% | 1.2
18 | ITE 12 | Tape vis//Chevilles à frapper | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 2.58 | [13 empty] | HT | 2.58 | 3.096 | 0 | 0 | 20 | 2024-10-12 09:20 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2.4705 | KLIMAS FRANCE | SMK-06040 | 1 | 0% | 2.58
88 | ITE 13 | Cheville 160mm | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 12.16 | [13 empty] | HT | 12.16 | 14.592 | 0 | 0 | 20 | 2024-10-12 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 22.6835 | KLIMAS FRANCE | LTX10160(200) | 1 | 0% | 12.16
111 | ITE 14 | taloche blanc Kalekim ete | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 23 | [7 empty] | 10 | [5 empty] | HT | 22.5 | 27 | 0 | 0 | 20 | 2024-10-13 09:20 |  |  | 01 |  | 0 | 50 |  | 23.8208 | Kalekim | Kalekim taloche blanc | 1 | 0% | 23
117 | VMC 10 | 100041223100 Caisson de distribution (Econology) | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 44.9 | [13 empty] | TTC | 44.9 | 53.88 | 0 | 0 | 20 | 2024-10-17 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 45.0635 | Econology | REF24254//100041223100 | 1 | 0% | 44.9
118 | VMC 11 | Gaine souple PVC isolée D80 (Econology) | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 10.8167 | [13 empty] | TTC | 10.8167 | 12.98 | 0 | 0 | 20 | 2024-10-18 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11.097 | Econology | REF4808 | 1 | 0% | 10.8167
119 | VMC 12 | Chapeau de toiture matière plastique (Econology) | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 27.9 | [13 empty] | TTC | 27.9 | 33.48 | 0 | 0 | 20 | 2024-10-19 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 27.6712 | Econology | 48563 | 1 | 0% | 27.9
120 | VMC 13 | Bouche d'extraction D80(Econologie) | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 3.6083 | [13 empty] | TTC | 3.6083 | 4.33 | 0 | 0 | 20 | 2024-10-20 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.3893 | Econology | REF48257 | 1 | 0% | 3.6083
121 | VMC 14 | Bouche d'extraction D125 (Ecologie) | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 3.9 | [13 empty] | TTC | 3.9 | 4.68 | 0 | 0 | 20 | 2024-10-21 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.9 | Econology | REF48254 | 1 | 0% | 3.9
124 | VMC 15 | Gaine souple PVC isolée D125 (Econology) | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 14.9917 | [13 empty] | TTC | 14.9917 | 17.99 | 0 | 0 | 20 | 2024-10-22 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 14.1624 | Econology | REF4809 | 1 | 0% | 14.9917
132 | ITE 15 | Appuis fenêtre 3x0,50m | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 11.9 | [13 empty] | HT | 11.9 | 14.28 | 0 | 0 | 20 | 2024-10-23 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11.9 | SENA BB | Bavette appuis fenêtre 3 x 0,50 M | 1 | 0% | 11.9
133 | ITE 16 | scotch forch | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 2.9 | [13 empty] | HT | 2.9 | 3.48 | 0 | 0 | 20 | 2024-10-24 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | forch (FRACHIER, FREDERIC) | 5440 50 | 1 | 0% | 2.9
134 | ITE 17 | Tube colle Forch | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 6.5278 | [13 empty] | HT | 6.5278 | 7.8333 | 0 | 0 | 20 | 2024-10-25 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.5278 | forch (FRACHIER, FREDERIC) | 6880C 9 290 2 | 1 | 0% | 6.5278
135 | ITE 18 | Sac poubelle Forch | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 6.9 | [13 empty] | HT | 8.5 | 10.2 | 0 | 0 | 20 | 2024-10-26 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.5704 | forch (FRACHIER, FREDERIC) | 5419 96 | 1 | 0% | 6.9
143 | ITE 19 | Rail de départ 2,50m x 120mm | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 3.1896 | [13 empty] | HT | 3.7524 | 3.7524 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-27 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.9798 | METAL DEPLOYE BELGE | 3395010250 | 1 | 0% | 3.1896
145 | ITE 20 | Taloché kalekim T.P HIVER | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 24.5 | [13 empty] | HT | 23.5 | 28.2 | 0 | 0 | 20 | 2024-10-28 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 24.0044 | Kalekim | 50211100001K | 1 | 0% | 24.5
146 | ITE 21 | Taloché Kalekim Blanc Hiver | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 24 | [13 empty] | HT | 23 | 27.6 | 0 | 0 | 20 | 2024-10-29 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 23.5 | Kalekim | 50211100800K | 1 | 0% | 24
150 | PAC 10 | Cheville hélicoïdale | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 0.2505 | [13 empty] | HT | 2.34 | 2.808 | 0 | 0 | 20 | 2024-10-30 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.30148 | KLIMAS FRANCE | WK-DS085 KLIMAS (150/Carton 10/sacs) | 1 | 0% | 0.2505
155 | PG 10 | MOD12ELNOIR PG 12kw Noir | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 820 | [13 empty] | HT | 820 | 984 | 0 | 0 | 20 | 2024-10-31 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 828.3077 | STOVEITALIA | MOD12ELNOIR | 1 | 0% | 820
156 | PB 10 | POELE A BOIS ROMANA NOIR STOVENATALIA | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 734.5 | [13 empty] | HT | 734.5 | 881.4 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-01 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 734.5 | STOVEITALIA | POELE A BOIS ROMANA NOIR STOVENATALIA | 1 | 0% | 734.5
169 | BS 10 | WSE300N//100022954 CHAPPEE PREPARATEUR BALLON SOLAIRE WSE 300N | 0 | 1 | 1 | CHAPPEE PREPARATEUR BALLON SOLAIRE WSE 300N | [11 empty] | 565.09 | [13 empty] | HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-02 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 565.09 | ECONEGOCE SAS | WSE300N//100022954 | 1 | 0% | 565.09
188 | ITE 22 | 101035//Film de protection dulary ROULEAU 3M X 50M STANDARD ECO | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 15.38 | [13 empty] | HT | 15.38 | 18.46 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-03 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15.3037 | dulary | 101035 | 1 | 0% | 15.38
203 | PG 11 | KIT DEKO BOIS VERTICAL TUBAGE A/PLAQ. Ø150 | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 411.45 | [13 empty] | HT | 411.45 | 493.74 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-04 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 164.58 | DINAK | 039A1500WDEN | 1 | 0% | 411.45
206 | PG 12 | DIFLUX PELLETS KIT HORIZ. AJUST. SORTIE LAT. Ø80 NOIR | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 185.02 | [13 empty] | HT | 185.02 | 222.024 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-05 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 201.0786 | DINAK | 03210800REPN | 1 | 0% | 185.02
215 | ITE 30 | Appuis de fenêtre 3x0,45m | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 10 | [13 empty] | HT | 10 | 12 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-06 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9.5655 | SENA BB | Bavette appuis fenêtre 3 x 0,45 M | 1 | 0% | 10
223 | ITE 23 | Couvertine 3mX0.17cm | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 6 | [13 empty] | HT | 6 | 7.2 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-07 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 | SENA BB | Couvertine sena BB 3*0.17cm | 1 | 0% | 6
225 | ITE 24 | Toile de verre | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 31 | [13 empty] | HT | 34 | 40.8 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-08 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 31.1685 | Kalekim | ART0000007 | 1 | 0% | 31
226 | PG 13 | PG MOD 8 EL NOIR ETANCHE NEW | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 760 | [13 empty] | HT | 972 | 972 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-09 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 760 | STOVEITALIA | MOD8ELNEWNOIR | 1 | 0% | 760
228 | ITE 25 | Polystyrène ITE G TH32 1200x600x120mm | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 7.6806 | [13 empty] | HT | 7.68 | 9.22 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-10 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7.2592 | POLYPROD | ITEGTH32-120-Z | 1 | 0% | 7.6806
241 | ITE 26 | Taloché kalekim T.P été | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 24 | [13 empty] | HT | 24 | 28.8 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-11 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 24 | Kalekim | 50211100001 | 1 | 0% | 24
250 | ITE 27 | colle kalekim (noir) | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 8.5 | [13 empty] | HT | 8.5 | 10.2 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-12 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8.5 | Kalekim | 605000513 | 1 | 0% | 8.5
252 | PAC 11 | 7798760//Eria M PLUS 16MR | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 3956.04 | [13 empty] | TTC | 3303.37 | 3964.044 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-13 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | BDR THERMEA France SAS | 7798760 | 1 | 0% | 3956.04
253 | PAC 12 | Eria M PLUS 12MR | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 3071.1 | [13 empty] | HT | 3071.1 | 3071.1 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-14 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3071.1 | BDR THERMEA France SAS | 7798759 | 1 | 0% | 3071.1
254 | PAC 13 | Eria M PLUS 8 KW | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 2717.19 | [13 empty] | HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-15 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2717.19 | BDR THERMEA France SAS | 7798757 | 1 | 0% | 2717.19
255 | PAC 14 | (7798764__BH45B) RECHAUFFEUR ELECTRIQUE 4.5KW M | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 324 | [13 empty] | HT | 324 | 388.8 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-16 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 324 | BDR THERMEA France SAS | 7798764//BH45B | 1 | 0% | 324
256 | PAC 15 | 7798763 BH30B//RECHAUFFEUR ELECTRIQUE 3KW M | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 310.5 | [13 empty] | HT | 310.5 | 372.6 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-17 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 310.5 | BDR THERMEA France SAS | 7798763//BH30B | 1 | 0% | 310.5
257 | PAC 16 | 7799129//KIT INTERFACE ERIA M PLUS | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 83.16 | [13 empty] | HT | 69.3 | 83.16 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-18 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 83.16 | BDR THERMEA France SAS | 7799129 | 1 | 0% | 83.16
258 | PAC 17 | MULTICOUCHE A SERTIR MULTIPROFIL RACCORD DROIT M | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 2.9167 | [13 empty] | HT | 2.9167 | 2.9167 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-19 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | WATEROUT | 310105 | 1 | 0% | 2.9167
259 | PAC 18 | MULTICOUCHE A SERTIR MULTIPROFIL TÉ ÉGAL Ø20 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 4.9167 | [13 empty] | HT | 5.9 | 7.08 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-20 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | WATEROUT | 310902 | 1 | 0% | 4.9167
264 | PAC 19 | MAMELON MF RÉDUIT G1/2 - G1/4 LIEN 1 PIÈCE | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 1.8333 | [13 empty] | TTC | 1.83 | 2.2 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-21 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.2 | WATEROUT | 168-1508L1 | 1 | 0% | 1.8333
265 | PAC 20 | MAMELON MF RÉDUIT G11/4 - G3/4 LIEN 1 PIÈCE | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 8.25 | [13 empty] | TTC | 8.25 | 9.9 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-22 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.5 | WATEROUT | 168-3320L1 | 1 | 0% | 8.25
267 | PAC 21 | COLLIER MULTICOUCH Ø20 SACHET 50 P | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 20.75 | [13 empty] | HT | 0.4841 | 0.58092 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-23 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | WATEROUT | 8420-S50 | 1 | 0% | 20.75
268 | PAC 22 | 610222//VANNE A SPHÈRE MANETTE PAPILLON M 3/4 - ÉCROU LIBR | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 10.75 | [13 empty] | HT | 12.9 | 15.48 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-24 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.9 | WATEROUT | 610222 | 1 | 0% | 10.75
268 | PAC 23 | 610222//VANNE A SPHÈRE MANETTE PAPILLON M 3/4 - ÉCROU LIBR | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 3.9 | [13 empty] | HT | 12.9 | 15.48 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-25 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.9 | ISOSUR | Vanne ACS d'arrêt à boisseau papillon MF3/4'' | 1 | 0% | 3.9
269 | PAC/BTD 10 | MULTICOUCHE TUBE NU EN COURONNE Ø20 L:50 M | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 66.5833 | [13 empty] | HT | 79.9 | 95.88 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-26 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | WATEROUT | 300207 | 1 | 0% | 66.5833
270 | BTD 10 | 7710-20B1//GROUPE DE SÉCURITÉ DROIT MF G3/4 BOITE 1 PIÈCE | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 15.75 | [13 empty] | HT | 18.9 | 22.68 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-27 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 14 | WATEROUT | 7710-20B1 | 1 | 0% | 15.75
271 | PAC 24 | MANOMÈTRE 0-10 BARS M G1/4 PRISE ARRIÈRE COQUE 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 8.25 | [13 empty] | TTC | 8.25 | 9.9 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-28 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | WATEROUT | 7569-08C1 | 1 | 0% | 8.25
272 | PAC 25 | PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE AVEC VALVE D'ISOLEMENT | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 8.25 | [13 empty] | TTC | 8.25 | 9.9 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-29 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.32 | WATEROUT | 803601 | 1 | 0% | 8.25
272 | PAC CH 10 | PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE AVEC VALVE D'ISOLEMENT | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 3.32 | [13 empty] | TTC | 8.25 | 9.9 | 0 | 0 | 20 | 2024-11-30 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.32 | Shenzhen welltrade global company Co., Ltd | BRASS AUTOMATIQUE AIR VENT | 1 | 0% | 3.32
273 | PAC 26 | MULTICOUCHE A SERTIR MULTIPROFIL COUDE F ÉCROU LI | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 5.4167 | [13 empty] | TTC | 5.42 | 6.5 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-01 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | WATEROUT | 310723 | 1 | 0% | 5.4167
274 | PAC 27 | MULTICOUCHE A SERTIR MULTIPROFIL COUDE M 3/4 - Ø2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 4.9167 | [13 empty] | TTC | 4.92 | 5.9 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-02 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | WATEROUT | 310603 | 1 | 0% | 4.9167
276 | VMC 16 | DD VMC DF 300 MI | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 957.6 | [13 empty] | TTC | 957.6 | 1149.12 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-03 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | BDR THERMEA France SAS | 7811420 | 1 | 0% | 957.6
280 | BTD 11 | 100098608700 ATLANTIC BALLON THERMODYNAMIQUE EXPLORER 270L (GAINABLE) | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 1300 | [13 empty] | HT | 1300 | 1560 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-04 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1300 | ECONEGOCE SAS | 100098608700 | 1 | 0% | 1300
282 | BTD 12 | BALLON THERMODYNAMIQUE AQUARIA 250L | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 1200 | [13 empty] | HT | 1200 | 1440 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-05 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | ECONEGOCE SAS | AQUARIA250 | 1 | 0% | 1200
283 | PAC 28 | TMRBMEL50SK//BOUTEILLE DE MELANGE SKAI 50L | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 252 | [13 empty] | HT | 252 | 302.4 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-06 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 239.9461 | Rexel Champigny-sur-Marne | TMRBMEL50SK | 1 | 0% | 252
283 | PAC 29 | TMRBMEL50SK//BOUTEILLE DE MELANGE SKAI 50L | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 240 | [13 empty] | HT | 252 | 302.4 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-07 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 239.9461 | KLY GROUPE | 170014 | 1 | 0% | 240
284 | PAC 30 | TMREVA24070180//Circulateur evosta2 chauffage, Hmt: 4 à 7mCE. Raccordement 1'1/2 entraxe 180mm | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 106.95 | [13 empty] | HT | 117.0906 | 117.0906 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-08 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 112 | Rexel Champigny-sur-Marne | TMREVA24070180 | 1 | 0% | 106.95
284 | PAC 31 | TMREVA24070180//Circulateur evosta2 chauffage, Hmt: 4 à 7mCE. Raccordement 1'1/2 entraxe 180mm | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 112 | [13 empty] | HT | 117.0906 | 117.0906 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-09 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 112 | KLY GROUPE | 170018 | 1 | 0% | 112
287 | PAC 32 | TMRV025//VASE D'EXPANSION CHAUFF 25/1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 34.4256 | [13 empty] | HT | 34.43 | 41.31 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-10 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 34.4256 | Rexel Champigny-sur-Marne | TMRV025 | 1 | 0% | 34.4256
288 | PAC 33 | 573415//DISCONNECTEUR SCUDO NF 1/2' | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 49.4462 | [13 empty] | HT | 49.45 | 59.34 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-11 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Rexel Champigny-sur-Marne | TMRCA57315 | 1 | 0% | 49.4462
289 | PAC 34 | TMRPD54526//DIRTMAG 1' ORIENTABLE | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 74.64 | [13 empty] | HT | 77.52 | 93.02 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-12 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36.459 | Rexel Champigny-sur-Marne | TMRPD54526 | 1 | 0% | 74.64
289 | PAC CH 11 | TMRPD54526//DIRTMAG 1' ORIENTABLE | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 32.58 | [13 empty] | HT | 77.52 | 93.02 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-13 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36.459 | Shenzhen welltrade global company Co., Ltd | MAGNETIC CENTRAL HEATING FILTER | 1 | 0% | 32.58
290 | PAC 35 | TMRZSMC//POTENCE MURALE EQUIPEE | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 60.984 | [13 empty] | HT | 60.98 | 73.18 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-14 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 19.6626 | Rexel Champigny-sur-Marne | TMRZSMC | 1 | 0% | 60.984
290 | PAC CH 12 | TMRZSMC//POTENCE MURALE EQUIPEE | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 15.03 | [13 empty] | HT | 60.98 | 73.18 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-15 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 19.6626 | Shenzhen welltrade global company Co., Ltd | EXPANSION TANK WALL BRACKET | 1 | 0% | 15.03
292 | PAC 36 | SOUPAPE ANTI-GEL 1'1/4MM (108701 TMRCA33M) | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 80.8704 | [13 empty] | HT | 80.87 | 97.04 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-16 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 75.65 | Rexel Champigny-sur-Marne | TMRCA33M | 1 | 0% | 80.8704
293 | PAC 37 | BOUCH. FONTE GALVA. 290 1'1/4M | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 2.8512 | [13 empty] | HT | 2.85 | 3.42 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-17 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Rexel Champigny-sur-Marne | TMR290F33 | 1 | 0% | 2.8512
294 | PAC 38 | BOITE A BOUTON FONCTION A | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 40.066 | [13 empty] | HT | 40.07 | 48.08 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-18 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35.7926 | Rexel Champigny-sur-Marne | SCHXALK178 | 1 | 0% | 40.066
297 | PAC 39 | TMRTRI//982//THERMOMETRE 0/100DEGC RAPIDE | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 11.1285 | [13 empty] | HT | 11.13 | 13.35 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-19 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11.1285 | Rexel Champigny-sur-Marne | TMRTRI | 1 | 0% | 11.1285
302 | PAC 41 | LEG411611 // Interrupteur différentiel DX³-ID | 0 | 1 | 1 | //Interrupteur différentiel DX³-ID |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 48.4499 | [13 empty] | HT | 36.12 | 43.34 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-20 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 48.4499 | Rexel Champigny-sur-Marne | LEG411611 | 1 | 0% | 48.4499
303 | PAC 42 | LEG406776//Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 25A - 4,5kA - courbe C - 1 module | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 12.58 | [13 empty] | HT | 10.3 | 12.36 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-21 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12.5874 | Rexel Champigny-sur-Marne | LEG406776 | 1 | 0% | 12.58
304 | PAC/BTD 11 | LEG406774//Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis C16 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 7.9172 | [13 empty] | HT | 7.92 | 9.5 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-22 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9.8652 | Rexel Champigny-sur-Marne | LEG406774 | 1 | 0% | 7.9172
310 | PAC 47 | R2V CU 5G4 C50M | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 1.1273 | [13 empty] | HT | 2.85 | 3.42 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-23 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1376 | Rexel Champigny-sur-Marne | FILH05VVF5G0 | 1 | 0% | 1.1273
312 | BTD 13 | TMRGS__526150TH//Grpe de Sécu 3/4' NF Standard Chromé Pmax 10kW Code usine : 526150 TH | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 10.52 | [13 empty] | HT | 10.52 | 12.62 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-24 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11.2006 | Rexel Champigny-sur-Marne | TMRGS//526150 TH | 1 | 0% | 10.52
316 | PAC 48 | 4434886//Raccord droit femelle écrou libre Altech 32x1'1/4 pour tube multicouche | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 11.15 | [13 empty] | HT | 11.15 | 13.38 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-25 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | CHAMPIGNY CEDEO | 4434886 | 1 | 0% | 11.15
317 | PAC 49 | 4434839//Coude Altech 32x32 pour tube multicouche | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 12.5 | [13 empty] | HT | 12.5 | 15 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-26 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | CHAMPIGNY CEDEO | 4434839 | 1 | 0% | 12.5
318 | PAC 50 | 4434796//Raccord droit mâle Altech 32x1'1/4 pour tube multicouche | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 9.85 | [13 empty] | HT | 9.85 | 11.82 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-27 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | CHAMPIGNY CEDEO | 4434796 | 1 | 0% | 9.85
319 | PAC 51 | R913LX026//1/4 VANNE B.C. MM POIGNEE ROUG | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 34.43 | [13 empty] | HT | 34.43 | 41.32 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-28 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 34.43 | GIACOMINI | R913LX026 | 1 | 0% | 34.43
320 | PAC 52 | R999Y183//TUBO 32*3 PEX-AL-PEX(A1.0,4mm) 50MT 129426 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 3.383 | [13 empty] | HT | 3.38 | 4.06 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-29 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.383 | GIACOMINI | R999Y183 | 1 | 0% | 3.383
321 | BTD 25 | 100098608600) ATLANTIC BALLON THERMODYNAMIQUE EXPLORER 200L (GAINABLE | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 1250 | [13 empty] | HT | 1300 | 1560 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-30 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1250 | ECONEGOCE SAS | 100098608600 | 1 | 0% | 1250
322 | PAC 53 | EI2AS400PMBFP//Paire de support de sol mini rubber eid 400mm 300kg | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 23.98 | [13 empty] | HT | 23.98 | 28.78 | 0 | 0 | 20 | 2024-12-31 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Rexel Champigny-sur-Marne | EI2AS400PMBFP | 1 | 0% | 23.98
323 | PAC 54 | 7359GW RAC ECROU 32X3-1'1/4 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 15.1813 | [13 empty] | HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-01 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15.1813 | Rexel Champigny-sur-Marne | CMP7359GW32114 | 1 | 0% | 15.1813
324 | PAC 55 | Vaso//NRJPAC VASE EXPANSION SANITAIRE SOLAIRE 18L PIQUAGE 3/4 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 42 | [13 empty] | HT | 42 | 50.4 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-02 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 29.9 | ECONEGOCE SAS | VES0018L | 1 | 0% | 42
324 | PAC 56 | Vaso//NRJPAC VASE EXPANSION SANITAIRE SOLAIRE 18L PIQUAGE 3/4 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 31.2578 | [13 empty] | HT | 42 | 50.4 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-03 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 29.9 | Rexel Champigny-sur-Marne | TMRV018 | 1 | 0% | 31.2578
324 | PAC 57 | Vaso//NRJPAC VASE EXPANSION SANITAIRE SOLAIRE 18L PIQUAGE 3/4 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 29.9 | [13 empty] | HT | 42 | 50.4 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-04 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 29.9 | KLY GROUPE | 170266 | 1 | 0% | 29.9
325 | BS 11 | SUS316L//ECOYA DUO TUBE L:15M DN16 E:13MM | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 183.5 | [13 empty] | HT | 183.5 | 220.2 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-05 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | ECONEGOCE SAS | SUS316L | 1 | 0% | 183.5
326 | SSC 10 | DII406VS1PL//BLANC MONTÉ ÉQUIPÉ DE 406L ECOYA SSC 406L KIT | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 3000 | [13 empty] | HT | 3000 | 3600 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-06 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | ECONEGOCE SAS | BALSSC406HIGI | 1 | 0% | 3000
329 | BTD 14 | WATTS SIPHON DE GROUPE NF | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 3 | [13 empty] | HT | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-07 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | ECONEGOCE SAS | 2292315 | 1 | 0% | 3
330 | PAC 58 | (502232 TH TMRPVENT12) Purgeur Haut de Colonne VENTSTREAM 3/8' chromé | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 18.43 | [13 empty] | HT | 18.43 | 22.12 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-08 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Rexel Champigny-sur-Marne | TMRPVENT12 | 1 | 0% | 18.43
331 | ITE 28 | Colle kalekim hiver (jaune) | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 6.5 | [13 empty] | HT | 6.5 | 7.8 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-09 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.5 | Kalekim | 605000519 | 1 | 0% | 6.5
332 | BTD 15 | WATTS INDUSTRIE | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 67.08 | [13 empty] | HT | 67.08 | 80.5 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-10 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Rexel Champigny-sur-Marne | SFR2297009M2HT | 1 | 0% | 67.08
333 | PAC 59 | ENERGIEPAC BALLON TAMPON 50L | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  | MEME REFERENCE POUR 231102-0000112 | 331.0904 | [13 empty] | HT | 331.09 | 397.31 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-11 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 354.9 | ECONEGOCE SAS | 8435482307088 | 1 | 0% | 331.0904
335 | BS 12 | ECOYA JEU DE 4 RACCORDS RAPIDES LAITON POUR DUO TUBES ANNELE DN16 (ECROU +BAGUE+JOINT+MAMELON) | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 16.5 | [13 empty] | HT | 16.5 | 19.8 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-12 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | ECONEGOCE SAS | 3461534814775 | 1 | 0% | 16.5
336 | BTD 16 | 107555 COUDE ECROU LIBRE A SERTIR MULTICOUCHE D20 F 3/4 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 8.95 | [13 empty] | HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-13 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8.95 | LA PLATEFORME DU BATIMENT CHAMPIGNY | 107555 | 1 | 0% | 8.95
337 | BTD 17 | 73304 RACCORD DROIT MULTICOUCHE ECROU LIBRE SERTIR D20 MM 3/4 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 4.59 | [13 empty] | HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-14 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4.59 | LA PLATEFORME DU BATIMENT CHAMPIGNY | 73304 | 1 | 0% | 4.59
338 | BTD 18 | 15771 COUDE LT A VISSER MALE FEMELLE 3 4 2 PIECES | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 6.5 | [13 empty] | HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-15 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4.875 | LA PLATEFORME DU BATIMENT CHAMPIGNY | 15771//1822413 | 1 | 0% | 6.5
343 | PAC 60 | GW40501//17570//G2093 COFFRET 1 RANGEE S113 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 14.9 | [13 empty] | HT | 14.9 | 17.88 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-16 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 23.2967 | LA PLATEFORME DU BATIMENT CHAMPIGNY | 17570//G2093 | 1 | 0% | 14.9
343 | PAC 61 | GW40501//17570//G2093 COFFRET 1 RANGEE S113 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 20.4363 | [13 empty] | HT | 14.9 | 17.88 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-17 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 23.2967 | Rexel Champigny-sur-Marne | SCHR9H13401 | 1 | 0% | 20.4363
344 | PAC 62 | 92928//R9PRA263 INTER DIF 63A TYPE A PEIGN | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 90.83 | [13 empty] | HT | 90.83 | 109 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-18 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 90.83 | LA PLATEFORME DU BATIMENT CHAMPIGNY | R9PRA263//92928 | 1 | 0% | 90.83
345 | PAC 63 | 107078//R9PXH213 PEIGNE 1P+N 63A XP | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 7.9 | [13 empty] | HT | 7.9 | 9.48 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-19 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | LA PLATEFORME DU BATIMENT CHAMPIGNY | 107078//R9PXH213 | 1 | 0% | 7.9
345 | PAC 64 | 107078//R9PXH213 PEIGNE 1P+N 63A XP | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 5.18 | [13 empty] | HT | 7.9 | 9.48 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-20 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | Rexel Champigny-sur-Marne | LEG404926 | 1 | 0% | 5.18
345 | PAC 65 | 107078//R9PXH213 PEIGNE 1P+N 63A XP | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 3 | [13 empty] | HT | 7.9 | 9.48 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-21 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | ISOSUR | Peigne d'alimentation réversible 63A | 1 | 0% | 3
346 | PAC/BTD 12 | 92922//R9PFC616 DISJ MODUL 16A COURBE C PEIG | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 7.39 | [13 empty] | HT | 7.39 | 8.87 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-22 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7.39 | LA PLATEFORME DU BATIMENT CHAMPIGNY | 92922//R9PFC616 | 1 | 0% | 7.39
347 | PAC 66 | 92923//R9PFC620 DISJ MODUL 20A COURBE C PEIG | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 7.39 | [13 empty] | HT | 7.39 | 8.87 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-23 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7.39 | LA PLATEFORME DU BATIMENT CHAMPIGNY | 92923//R9PFC620 | 1 | 0% | 7.39
348 | PAC 67 | 92924//R9PFC632 DISJ MODUL 32A COURBE C PEIG | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 11.1 | [13 empty] | HT | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-24 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11.1 | LA PLATEFORME DU BATIMENT CHAMPIGNY | 92924//R9PFC632 | 1 | 0% | 11.1
349 | PAC 68 | 114641//A9P22625 ACTI9 IDT40T DISJONCTEUR MODULAIRE 1P+N 25A COURBE C 4500A 6KA | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 23.5 | [13 empty] | HT | 23.5 | 28.2 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-25 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 23.5 | LA PLATEFORME DU BATIMENT CHAMPIGNY | 114641//A9P22625 | 1 | 0% | 23.5
350 | PAC/BTD 13 | LEG406783//Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 16A - 4,5kA - courbe C - 1 module | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 29.0979 | [13 empty] | TTC | 29.1 | 34.92 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-26 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9.7478 | Rexel Champigny-sur-Marne | LEG406783 | 1 | 0% | 29.0979
351 | BTD 19 | TMRGS006//0201109 ENTONNOIR SIPHON 1NF | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 3.5335 | [13 empty] | HT | 3.53 | 4.24 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-27 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.7374 | Rexel Champigny-sur-Marne | TMRGS006//0201109 | 1 | 0% | 3.5335
351 | BTD 20 | TMRGS006//0201109 ENTONNOIR SIPHON 1NF | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 2.28 | [13 empty] | HT | 3.53 | 4.24 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-28 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.7374 | LA PLATEFORME DU BATIMENT CHAMPIGNY | 112820 | 1 | 0% | 2.28
351 | BTD 21 | TMRGS006//0201109 ENTONNOIR SIPHON 1NF | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 2 | [13 empty] | HT | 3.53 | 4.24 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-29 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.7374 | ISOSUR | Siphon d'évacuation pour chauffe-eau | 1 | 0% | 2
363 | BTD 22 | 2252550//GROUPE SFR 3/4 STD | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 18.12 | [13 empty] | HT | 18.12 | 21.74 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-30 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Rexel Champigny-sur-Marne | 2252550 | 1 | 0% | 18.12
364 | BS 13 | 7654649//Crochets (4) pour tuiles | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 70 | [13 empty] | HT | 70 | 84 | 0 | 0 | 20 | 2025-01-31 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | BDR THERMEA France SAS | 7654649 | 1 | 0% | 70
366 | BTD 23 | Chauffe-eau Altech thermodynamique monobloc Concerto 200L avec adaptateur 160/180 mm classe énergétique A+ Dont éco-contribution DEEE | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 1110.67 | [13 empty] | HT | 1104 | 1324.8 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-01 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1105.334 | CHAMPIGNY CEDEO | 7107131 | 1 | 0% | 1110.67
367 | BTD 24 | Chauffe-eau Altech thermodynamique monobloc Concerto 250L avec adaptateur 160/180 mm classe énergétique A+ | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 1200.67 | [13 empty] | HT | 1194 | 1432.8 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-02 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1195.6675 | CHAMPIGNY CEDEO | 7107132 | 1 | 0% | 1200.67
372 | PAC CH 13 | Raccord droit femelle écrou libre 26x1'1/4 pour tube multicouche | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 4.1 | [13 empty] | HT | 4.1 | 4.92 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-03 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.3833 | SHENZHEN HENGFA JUXING TECHNOLOGY ( CHINE) | écrou libre 26x1'1/4 | 1 | 0% | 4.1
379 | ITE 29 | Accélérateur de prise pour enduit, colle, béton 5L | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 40 | [13 empty] | HT | 40 | 48 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-04 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 | SENA BB | Accélérateur de prise pour enduit, colle, béton 5L SPECIES | 1 | 0% | 40
393 | PAC CH 14 | Pot à boue - Chine | 0 | 1 | 1 | Pot à boue importé CHINE |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 32.58 | [13 empty] | HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-05 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Shenzhen welltrade global company Co., Ltd | Pot a boue | 1 | 0% | 32.58
394 | PAC CH 15 | Pugeur d'air automatique | 0 | 1 | 1 | Puegeur d&#39;air automatique importé CHINE |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 3.32 | [13 empty] | HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-06 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Shenzhen welltrade global company Co., Ltd | Purgeur d'air automatique | 1 | 0% | 3.32
395 | PAC CH 16 | Support vase d'expansion équipé (Purgeur + Manomètre) | 0 | 1 | 1 | Support vase d&#39;expansion équipé (Purgeur + Manomètre) importé CHINE |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 15.03 | [13 empty] | HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-07 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Shenzhen welltrade global company Co., Ltd | Support vase d'expansion équipé (Purgeur + Manomètre) | 1 | 0% | 15.03
396 | PAC CH 17 | Thermostat d'ambiance | 0 | 1 | 1 | Thermostat d&#39;ambiance importé CHINE |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 11.99 | [13 empty] | HT | 70.8458 | 85.015 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-08 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11.99 | Shenzhen welltrade global company Co., Ltd | Thermostat d'ambiance | 1 | 0% | 11.99
396 | PAC 69 | Thermostat d'ambiance | 0 | 1 | 1 | Thermostat d&#39;ambiance importé CHINE |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 70.8458 | [13 empty] | HT | 70.8458 | 85.015 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-09 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11.99 | Rexel Champigny-sur-Marne | DDO6053005 | 1 | 0% | 70.8458
398 | PAC 70 | LINB0386 KIT RUBBER 600 AVEC VISSERIE PAIRE | 0 | 1 | 1 | KIT RUBBER 600 AVEC VISSERIE PAIRE |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 36.9135 | [13 empty] | HT | 36.9135 | 44.2962 | 36.9135 | 44.2962 | 20 | 2025-02-10 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 14.735 | Rexel Champigny-sur-Marne | LINB0386 | 1 | 0% | 36.9135
398 | PAC CH 18 | LINB0386 KIT RUBBER 600 AVEC VISSERIE PAIRE | 0 | 1 | 1 | KIT RUBBER 600 AVEC VISSERIE PAIRE |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 13.16 | [13 empty] | HT | 36.9135 | 44.2962 | 36.9135 | 44.2962 | 20 | 2025-02-11 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 14.735 | Shenzhen welltrade global company Co., Ltd | RUBBER FOOT | 1 | 0% | 13.16
401 | PAC 71 | TMRPR2 PURGEUR R2 AVEC CLAPET | 0 | 1 | 1 | PURGEUR R2 AVEC CLAPET |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 8.4868 | [13 empty] | HT | 0 | 0 | 33.95 | 40.74 | 20 | 2025-02-12 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8.4868 | Rexel Champigny-sur-Marne | TMRPR2 | 1 | 0% | 8.4868
402 | PAC 72 | LEG406777 DNX3 1P+NG C32 4500A/6KA | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 11.9838 | [13 empty] | HT | 11.9838 | 14.3806 | 11.9838 | 14.3806 | 20 | 2025-02-13 09:20 |  |  | 01 |  | 0 |  |  | 11.9838 | Rexel Champigny-sur-Marne | LEG406777 | 1 | 0% | 11.9838
411 | BTD 26 | BTD OCEA 250 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 954.04 | [13 empty] | HT | 954.04 | 1144.848 | 954.04 | 1144.848 | 20 | 2025-02-14 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 954.04 | BDR THERMEA France SAS | 7785406 | 1 | 0% | 954.04
424 | PAC 73 | Mamelon égal laiton à visser MM 1'' (26/34) | 0 | 1 | 1 | (26/34) |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 1.5 | [13 empty] | HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-15 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.5 | ISOSUR | Mamelon égal laiton à visser MM 1'' (26/34) | 1 | 0% | 1.5
425 | PAC 74 | Mamelon égal laiton à visser MM 3/4 (20 X 27) | 0 | 1 | 1 | 20 X 27 |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 1.2 | [13 empty] | HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-16 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.2 | ISOSUR | Mamelon égal laiton à visser MM 3/4 (20 X 27) | 1 | 0% | 1.2
5 | ITE 10 | Appuis de fenetre 3*0.70m | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 10 |  | 3 |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 1 | HT | 14.9 | 17.88 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-17 09:20 |  |  | 01 |  | 0 | 15 | 50 | 10 | SENA BB | Bavette appuis fenêtre 3 x 0,37 M | 1 | 0% | 10
5 | ITE 10 | Appuis de fenetre 3*0.70m | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 14.9 |  | 3 |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 1 | HT | 14.9 | 17.88 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-18 09:20 |  |  | 01 |  | 0 | 15 | 50 | 10 | SENA BB | Bavette appuis fenêtre 3 x 0,70 M | 1 | 0% | 14.9
5 | ITE 10 | Appuis de fenetre 3*0.70m | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 12.6667 |  | 3 |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 1 | HT | 14.9 | 17.88 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-19 09:20 |  |  | 01 |  | 0 | 15 | 50 | 10 | J&M BAT | Appuis de fenêtre acier ral blanc 700 x 3000 mm | 1 | 0% | 12.6667
88 | ITE 13 | Cheville 160mm | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 23 | [13 empty] | HT | 12.16 | 14.592 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-20 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 22.6835 | SENA BB | Sena BB Chevilles PVC 160mm (200 pièces) KLIMAS | 1 | 0% | 23
132 | ITE 15 | Appuis fenêtre 3x0,50m | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 11 | [13 empty] | HT | 11.9 | 14.28 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-21 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11.9 | J&M BAT | Appuis de fenêtre acier ral blanc 500 x 3000 mm | 1 | 0% | 11
143 | ITE 19 | Rail de départ 2,50m x 120mm | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 4 | [13 empty] | HT | 3.7524 | 3.7524 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-22 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.9798 | SENA BB | Sena BB Rail de départ Alu 2,50m x 120mm KEVIN PLIAGE | 1 | 0% | 4
150 | PAC 10 | Cheville hélicoïdale | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 14.9 | [13 empty] | HT | 2.34 | 2.808 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-23 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.30148 | SENA BB | Sena BB Chevilles hélicoîdales 50 | 1 | 0% | 14.9
150 | PAC 10 | Cheville hélicoïdale | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 16.9 | [13 empty] | HT | 2.34 | 2.808 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-24 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.30148 | SENA BB | Sena BB Chevilles hélicoîdales 85 | 1 | 0% | 16.9
215 | ITE 30 | Appuis de fenêtre 3x0,45m | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 9.3333 | [13 empty] | HT | 10 | 12 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-25 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9.5655 | J&M BAT | Appuis de fenêtre acier ral blanc 450 x 3000 mm | 1 | 0% | 9.3333
223 | ITE 23 | Couvertine 3mX0.17cm | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 5.3333 | [13 empty] | HT | 6 | 7.2 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-26 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 | J&M BAT | Couvertines acier ral blanc 170 mm x 3000 mm | 1 | 0% | 5.3333
225 | ITE 24 | Toile de verre | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 30 | [13 empty] | HT | 34 | 40.8 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-27 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 31.1685 | SENA BB | Sena BB Trame fibre de verre 50m² 160g SENA BB | 1 | 0% | 30
228 | ITE 25 | Polystyrène ITE G TH32 1200x600x120mm | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 7.4 | [13 empty] | HT | 7.68 | 9.22 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-28 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7.2592 | SENA BB | SENA BB Polystyrène ITE G TH32 HIRSCH 120mm R=3,75 HIRSCH | 1 | 0% | 7.4
228 | ITE 25 | Polystyrène ITE G TH32 1200x600x120mm | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 9.45 | [13 empty] | HT | 7.68 | 9.22 | 0 | 0 | 20 | 2025-03-01 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7.2592 | SENA BB | SENA BB Polystyrène ITE G TH32 ISOLFRANCE 120mm R=3,75 | 1 | 0% | 9.45
264 | PAC 19 | MAMELON MF RÉDUIT G1/2 - G1/4 LIEN 1 PIÈCE | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 1.2 | [13 empty] | TTC | 1.83 | 2.2 | 0 | 0 | 20 | 2025-03-02 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.2 | ISOSUR | Réduction laiton M1'' (26/34) en F1/2''(15/21) | 1 | 0% | 1.2
265 | PAC 20 | MAMELON MF RÉDUIT G11/4 - G3/4 LIEN 1 PIÈCE | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704 | 701 |  | 607 |  |  |  |  | 1.5 | [13 empty] | TTC | 8.25 | 9.9 | 0 | 0 | 20 | 2025-03-03 09:20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.5 | ISOSUR | Réduction laiton M1'' (26/34) en M3/4''(20/27) | 1 | 0% | 1.5